**广南县中医医院**基础设施改造及零星工程施工队招标项目（二次）**更正通知**

各投标人:

广南县中医医院就医院**基础设施改造及零星工程施工队招标项目**在院内进行招标采购，**项目编号：GNXZYYY2019(招)-17，**现就本项目招标采购文件作以下更正通知：

招标文件中“**第四章 项目清单中 第12、13项规格型号内容进行部分更正”**，具体更正内容如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格/型号（原内容） | 规格/型号（更正内容） | 单位 | 数量 | 备注 |
| 12 | 水龙头 | 1.材质：不锈钢 2.规格：150mm | 1.材质：不锈钢 2.规格：15mm | 个 | 1 | 配件类 |
| 1.材质：不锈钢 2.规格：200mm | 1.材质：不锈钢 2.规格：20mm | 个 | 1 |
| 1.材质：全塑 2.规格：150mm | 1.材质：全塑 2.规格：15mm | 个 | 1 |
| 1.材质：全塑 2.规格：200mm | 1.材质：全塑 2.规格：20mm | 个 | 1 |
| 13 | 给水管 | 1.材质：PP-R塑料管 2.介质：热水 3.规格：DN200mm | 1.材质：PP-R塑料管 2.介质：热水 3.规格：DN20mm | 米 | 1 | 配件类 |
| 1.材质：PP-R塑料管 2.介质：热水 3.规格：DN250mm | 1.材质：PP-R塑料管 2.介质：热水 3.规格：DN25mm | 米 | 1 |
| 1.材质：PP-R塑料管 2.介质：热水 3.规格：DN320mm | 1.材质：PP-R塑料管 2.介质：热水 3.规格：DN32mm | 米 | 1 |
| 1.材质：PP-R塑料管 2.介质：冷水 3.规格：DN200mm | 1.材质：PP-R塑料管 2.介质：冷水 3.规格：DN20mm | 米 | 1 |
| 1.材质：PP-R塑料管 2.介质：冷水 3.规格：DN250mm | 1.材质：PP-R塑料管 2.介质：冷水 3.规格：DN25mm | 米 | 1 |
| 1.材质：PP-R塑料管 2.介质：冷水 3.规格：DN320mm | 1.材质：PP-R塑料管 2.介质：冷水 3.规格：DN32mm | 米 | 1 |

除本更正通知所列内容外，其余内容保持不变！

备注：本更正通知是对“**广南县中医医院**基础设施改造及零星工程施工队招标项目”招标文件的进一步修改。是招标文件的一个组成部分，应与招标文件一起阅读。如果招标文件与本更正通知发生矛盾，以本更正通知为准。开标时间不变。

采购人：广南县中医医院

联系人：蒙老师 联系电话：0876-5890087

地址：广南县莲城镇机场路东西走向段

广南县中医医院

2019年9月4日